## Lotes a cotizar
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE OBRA
“Construcción de Obras Físicas para la Transformación del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, Roatán Islas de la Bahía, Paquete 1”
Incluir el nombre completo de su empresa en esta área
Nº | DESCRIPCION | TOTAL (LEMPIRAS)
6.12.5.1 | Lote 1 Suministro e Instalación de pisos y enchapes con sus respectivas juntas de construcción | 0
6.12.5.2 | Lote 2 Suministro e instalación de Loza Sanitaria con sus respectivos accesorios y acabados | 0
6.12.5.3 | Lote 3 Suministro e instalación de cielos falsos, con su respectivos accesorios y acabados (incluye cielos inclinados y cielos planos) | 0
6.12.5.4 | Lote 4 Suministro y aplicación de pintura en paredes y estructuras. | 0
GRAN TOTAL A COTIZAR |  | 0
NOTAS:
1. Este es un formato de cantidades base. Es responsabilidad de los licitantes el cálculo de las cantidades correctas de todas las obras que conforman el proyecto.
2. Cualquier obra indicada en los planos que no se encuentre en este formato de cantidades deberá ser notificado al diseñador e incluirse en el renglón de ""OTROS"".
3. El calculo estructural de cada uno de los elementos y perfiles debera ser revisado por el Contratista y presentar las observaciones del caso con el Supervisor de la obra.
4. Es responsabilidad del contratista la elaboracion de los planos taller, antes de la ejecucion de la obra.
Incluir Logo de su empresa en esta área

## Lote 1
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE OBRA
“Construcción de Obras Físicas para la Transformación del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, Roatán Islas de la Bahía, Paquete 1”
Incluir el nombre completo de su empresa en esta área
Fecha
Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. (LEMPIRAS) | TOTAL (LEMPIRAS)
Lote 1 Suministro e Instalación de pisos y enchapes con sus respectivas juntas de construcción
6.12.4 | Pisos y enchapes
6.12.4.1 | PI-01 Porcelanato Español rectificado de alto tráfico (doble carga) Brunwish Acero Sisa: 3mm Dimensión: 0.80m x 1.60m Acabado: Mate | M2 | 1741.21
6.12.4.2 | PI-02 Porcelanato Español rectificado de alto tráfico (doble carga) Brunwish Ceniza Sisa: 3mm Dimensión: 0.80m x 1.60m Acabado: Mate | M2 | 5191.7346
6.12.4.3 | PI-03 Porcelanato rectificado Lucerna Silver Dimensión: 1.20m x 1.20m. Sisa: 3mm Acabado: Mate | M2 | 375.2541
6.12.4.4 | PI-04 Alfombra modular Miliken Encryption Block- Watermark Codigo: BKC125 - 161 Dimensión: 0.25mx1.00m. | M2 | 865.4621
6.12.4.5 | PI-05 Porcelanato tipo Madera rectificado - Alborán Dimensión: 0.20mx1.20m. Sisa: 3mm Color: Gris ZAB7 | M2 | 325.2643
6.12.4.6 | PI-06 Porcelanato rectificado - Ardesia Dimensión: 0.60mx1.20m. Sisa: 3mm Color: Dark Gray GA11 | M2 | 1970.8444
6.12.4.7 | PI-07 Piedra decorativa Boncal - Pebble (Piezas pequeñas) Color: Blanco | M2 | 26.3251
6.12.4.8 | PI-08 Piso con acabado de concreto pulido | M2 | 93.73
6.12.4.9 | PI-T1 Porcelanato rectificado - Argenta Dimensión: 0.60m x 1.20m Sisa: 3mm Color: Gravel Black - Mate | ML | 187.09
6.12.4.10 | PI-T2 Porcelanato rectificado - Argenta Dimensión: 0.60m x 1.20m. Sisa: 3mm Color: Gravel Grey - Mate | ML | 13.52
6.12.4.11 | PA-01 Porcelanato rectificado (Interlineado) - Lucerna Acero Dimensión: 0.45 x 1.20 Acabado: Gris Claro | M2 | 614.33
6.12.4.12 | PA-02 Porcelanato tipo Madera - Deco Bremen Nut Dimensión: 0.3160 x 0.90 Acabado: Mate | M2 | 230.98
6.12.4.13 | PA-03 Porcelanato rectificado (Interlineado) - Lucerna Silver Dimensión: 0.45 x 1.20 Acabado: Gris Oscuro mate | M2 | 74.71
6.12.4.14 | PA-04 Porcelanato rectificado Ardesia Dark Gray Dimensión: 0.60 x 1.20 Acabado:_Mate | M2 | 1070.04
6.12.4.15 | ZC-01 Zócalo Sanitario - Novoescocia Plus Material: Acero Inoxidable Cepillado 88 Codigo: NECPAI25I25 | ML | 305.67
6.12.4.16 | ZC-02 Zócalo vinilico Pinnacle Plus Color: Iceberg 197 Modelo: Verical #65 - 4 5/8"x 3/8" | ML | 730.71
6.12.4.17 | Marco de Granito San Gabriel - Vegas White (someter a muestra). Bordes microbicelados y con base superior fija. Pegamento tipo ADMIX TS-500 o similar Ver detalle en planos | M2 | 5.54
6.12.4.18 | Top de cuarzo Andorra (o similar) de 15cm en muretes de urinales Pegamento tipo ADMIX TS-500 o similar. | ML | 13.59
6.12.4.19 | EQ-01 Esquinero Novolistel 3 Material: Acero Inoxidable Cepillado 88 Código: NL38838 | ML | 771.38
6.12.4.20 | EQ-02 Junta de transición Piso - Alfombra Novo Pared / Novo Suelo - Aluminio Dimensión: 1/2" Acabado: Metal Cepillado Código: NLA12112 | ML | 337.29
6.12.4.21 | JT-01 Junta de Dilatación Novojunta Metallic Acabado: Aluminio Goma gris Código: NJM1112 | ML | 2569.39
SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
GRAN TOTAL LOTE 1 |  |  |  |  | 0
NOTAS:
1. Este es un formato de cantidades base. Es responsabilidad de los licitantes el cálculo de las cantidades correctas de todas las obras que conforman el proyecto.
2. Cualquier obra indicada en los planos que no se encuentre en este formato de cantidades deberá ser notificado al diseñador e incluirse en el renglón de ""OTROS"".
3. El calculo estructural de cada uno de los elementos y perfiles debera ser revisado por el Contratista y presentar las observaciones del caso con el Supervisor de la obra.
4. Es responsabilidad del contratista la elaboracion de los planos taller, antes de la ejecucion de la obra.
Incluir Logo de su empresa en esta área

## Lote 2
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE OBRA
“Construcción de Obras Físicas para la Transformación del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, Roatán Islas de la Bahía, Paquete 1”
| Incluir el nombre completo de su empresa en esta área |  |  | Fecha
Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. (LEMPIRAS) | TOTAL (LEMPIRAS)
Lote 2 Suministro e instalación de Loza Sanitaria con sus respectivos accesorios y acabados
6.12.6 | Losa sanitaria
6.12.6.1 | LB-01 Sanitario Público / Inodoro Wellcomme Ultra floor-mount rear spud flushmeter bowl. Marca: Kohler o similar Acabado: Blanco Fluxometro de sensor Electrónico /Código:FB-110-38-3.5 Marca: Helvex | UND | 26 |  | 0
6.12.6.2 | LB-02 Sanitario Discapacitados / Taza Highcliff Ulta Marca: Kohler o similar Acabado: Blanco Fluxometro de sensor Electrónico /Código:FB-110-38-3.5 Marca: Helvex | UND | 8 |  | 0
6.12.7.1 | LB-03 Urinal Público / MG GOBI TDS (MGS-E) Mingitorio seco oval Marca: Helvex o similar Acabado: Blanco | UND | 19 |  | 0
6.12.7.2 | LB-04 Lavamanos Público / Wedge de 96" Solic Surface Basin - Modelo 9163 (3 estaciones) Marca: Neo-Metro o similar Acabado: Corterra blanco (Glossy) accesorios en cromo | UND | 16 |  | 0
6.12.7.3 | LB-05 Inodoro de Pared / TZF NAO P Marca: Helvex Acabado: Blanco Fluxometro de sensor Electrónico /Código:FB-110-38-3.5 Marca: Helvex | UND | 9 |  | 0
6.12.7.4 | LB-06 Lavamanos Área Inadmisibles / Lavamanos de pedestal sacramento de dos piezas Marca: Kohler Acabado: Blanco | UND | 5 |  | 0
6.12.7.5 | LB-07 Sanitario Área Inadmisibles / Inodoro de dos piezas Spand doble descarga - asiento cierre lent. Marca: Kohler Acabado: Blanco | UND | 5 |  | 0
SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
9.3 | Accesorio de baños
9.3.1 | AB-01 Dispensador de Papel Higiénico / 5A10-11 Surface Mounted Marca: Bradley o similar Acabado: Acero inoxidable | UND | 48 |  | 0
9.3.2 | AB-02 Secadoras de mano / TA-800 EX Marca: Xlerator o similar Acabado Acero inoxdidable | UND | 20 |  | 0
9.3.3 | AB-03 Dispensador de Jabón eléctrico - incluye bomba y tubo de suministro / Modelo: 0391-(n) Marca: EZ Fill - ASI American Specialties, Inc. Acabado: Acero inoxidable | UND | 48 |  | 0
9.3.4 | AB-04 Grifo para Lavamanos eléctrico Modelo: 0397 Marca: EZ Fill - ASI American Specialties, Inc. Acabado: Acero inoxidable | UND | 48 |  | 0
9.3.5 | AB-05 Cambiador de Pañales empotrado / Modelo 962 Marca: Bradley o similar Acabado: Acero inoxidable | UND | 10 |  | 0
9.3.6 | AB-06 Dispensador de Papel toalla con basurero / MB-2451 empotrado Marca: Helvex Acabado: Acero inoxidable | UND | 10 |  | 0
9.3.7 | AB-07 Barras de Sujección recta de seguridad de 24" / B-610-S Marca: Helvex Acabado: Acero inoxidable | UND | 10 |  | 0
9.3.8 | AB-08 Barra de Sujección recta de seguridad de 35.4" / B-900-S Marca: Helvex Acabado: Acero inoxidable | UND | 10 |  | 0
9.3.9 | AB-09 Grifo caño bajo Taut Monomando para lavamanos de de pedestal en baños de inadmisibles, EHISA Marca: Kohler o similar Acabado: Cromado Pulido | UND | 5 |  | 0
9.3.10 | AB-10 Ducha Taut Monomando con rainshower / brazo a pared Marca: Kohler o similar Acabado: Cromado pulido | UND | 2 |  | 0
9.3.11 | AB-11 Módulo Urinal / Solid Phenolic Partitions 0.60x1.15m Marca: ASI Accurate Partitions Color: Aged Ash 9844 | UND | 14 |  | 0
9.3.12 | ESP-1 Espejo microbiselado de 5mm con esquinas boleadas con un radio de 10 cm Dimensión: 0.60 x 1.00 de alto Incluye marco y tira de cinta led en la parte posterior | UND | 53 |  | 0
SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
9.4 | Módulos Sanitarios
9.4.1 | MS-1 Módulo Sanitario / Solid Phenolic Partitions Marca: ASI Accurate Partitions Color: Aged Ash 9844 Dimensiones: 1.40x1.03m | UND | 6 |  | 0
9.4.2 | MS-2 Módulo Sanitario / Solid Phenolic Partitions Marca: ASI Accurate Partitions Color: Aged Ash 9844 Dimensiones: 1.60x2.34m | UND | 2 |  | 0
9.4.3 | MS-3 Módulo Sanitario / Solid Phenolic Partitions Marca: ASI Accurate Partitions Color: Aged Ash 9844 Dimensiones: 1.50x1.03m | UND | 27 |  | 0
9.4.4 | MS-4 Módulo Sanitario / Solid Phenolic Partitions Marca: ASI Accurate Partitions Color: Aged Ash 9844 Dimensiones: 1.50x2.68m | UND | 2 |  | 0
9.4.5 | MS-5 Módulo Sanitario / Solid Phenolic Partitions Marca: ASI Accurate Partitions Color: Aged Ash 9844 Dimensiones: 1.50x1.10m | UND | 6 |  | 0
6.12.8 | Ventaneria
6.12.8.1 | V-02 Ventana Enmarcada corrediza insulado, cara exterior templada 8mm VISION 40T + cámara de aire 16mm + cara interior vidrio incoloro templado 6mm, Perfil de aluminio serie EP-4300 Extralum o similar de 4" con separador de 16mm, acabado tipo madera.Dimensiones: 1.40x1.30m. Ver detalle en planos | UND | 12 | 0 | 0
6.12.8.2 | V-03 Ventana Enmarcada insulado, cara exterior templada 8mm VISION 40T + cámara de aire 16mm + cara interior vidrio incoloro templado 6mm, Perfil de aluminio serie EP-4300 Extralum o similar de 4" con separador de 16mm, acabado tipo madera.Dimensiones: 0.80x0.65m. Ver detalle en planos | UND | 6 | 0 | 0
6.12.8.3 | PV-01 Puerta enmarcada abatible de vidrio claro templado de 10mm. Sistema Europeo color blanco brillante de 45mm Dimenisones: 3.00x1.04m. Ver detalle en planos | UND | 6 | 0 | 0
6.12.9 | Puertas metálicas
6.12.9.1 | PM-1 Puerta metálica de 1.00x2.20m, de alto trafico cal 18, UL 180 CECO DEOOR, contramarco cal 16 UL 180 CECO DOOR, Con pintura acabado final laca alquidica nitrocelulosa para un acabado industrial, color gris. Incluye bisagras Mckinney-Heavy Weight, Llavin para embutir grado 1-Sargen, brazo hidraulico para trafico pesado Serie 7500-Norton. Sello perimetral-Pemko, Topes de piso de acero inox, Placa de pateo de acero inox, guarda polvos tipo escobilla, rejilla de ventilación 0.30x0.60m y demas accesorios. Ver detalle en planos | UND | 6 | 0 | 0
6.13 | Cuarto Electrico Exterior
6.13.1 | Movimiento de tierra
6.13.1.1 | Excavación
6.13.1.1.1 | Excavación para mejoramiento de suelo e=0.50m (inlcuye la excavación de cimiento corrido) Se incluye botado de material sobrante. | M3 | 42.6312 | 0 | 0
6.13.1.2 | Relleno
6.13.1.2.1 | Mejoramiento de suelo con material compactado, espesor 0.50m. Se incluye metodo proctor estandar al 94% con capas @0.15m. | M3 | 15.624 | 0 | 0
6.13.1.2.2 | Rellenos para cimento corrido tipo CC-1 (compactación y acarreo de materiales) | M3 | 17.856 | 0 | 0
6.13.2 | Obra gris
6.13.2.1 | Cimiento corrido de concreto 3000 psi de 0.35x0.90m, con armado 10 #3 y #4 @0.20m. Se debe agregar al concreto aditivo impermeabilizante tipo ADMIX K-INTEGRAL o similar. | ML | 22.32 | 0 | 0
6.13.2.2 | Sobreelevación de bloque fundido de 8" con concreto 3000 psi, incluye refuerzo horizontal 2 #2 @2 hiladas y refuerzo vertical #4 @0.42m. | ML | 22.32 | 0 | 0
6.13.2.3 | S-1c Solera de arranque de concreto 0.20x0.20m, FC´=3500 PSI, armado 4 #3 y #2 @ 0.20 m. Ver detalle en plano | ML | 22.32 | 0 | 0
6.13.2.4 | S-2a Solera Intermedia de concreto 0.20x0.15m, FC´=3500 PSI, armado 4 #3 y #2 @ 0.20 m. Ver detalle en plano | ML | 22.32 | 0 | 0
6.13.2.5 | S-3c Solera Remate de concreto 0.20x0.15m, FC´=3500 PSI, armado 4 #3 y #2 @ 0.20 m. Ver detalle en plano | ML | 22.32 | 0 | 0
6.13.2.6 | Ca-1 Castillo de concreto 3000 psi, 0.15x0.15 m, armado 4 #3 y E #2 @0.20m. Ver detalle en plano | ML | 34.88 | 0 | 0
6.13.2.7 | Ca-6 Castillo de concreto irregular 3000 psi, 0.30x0.15 m, armado 2 #3 y E #2 @0.20m. Ver detalle en plano | ML | 4.36 | 0 | 0
6.13.2.8 | Ca-7 Castillos de concreto 3000 psi, 0.25x0.15m var 4 #3 y anillos #2 @0.20m. Ver detalle en plano | ML | 4.36 | 0 | 0
6.13.2.9 | Firme de concreto de e=6" concreto FC=3500 PSI, con electromalla 10/10 GR72, acabado de piso, epoxico light gray. Ver detalle en planos ES-04 | M2 | 27.88 | 0 | 0
6.13.2.10 | Pared de 6”, . Con refuerzo horizontal 1#3 @ 2 hiladas. | M2 | 97.3152 | 0 | 0
6.13.2.11 | Repello de paredes En el repello debe incluir esquineros de vinyl Clark Dietrich Wide Flange Corner Bead de 3"x3",en todas las aristas verticales y horizontales. Se debe aplicar dicho esquinero en areas donde no se utilizara ningun tipo de enchape. Las sisas vinilicas verticales y horizontales en fachadas, según indican los planos son de vinyl de Clark Dietrich Wide Expansion Joints (Slip Joint) 1/2" Reveal de 3/4", según se indique en el mismo. Se adjuntan fichas técnicas | M2 | 97.3152 | 0 | 0
6.13.2.12 | Pulido en paredes | M2 | 97.3152 | 0 | 0
6.13.2.13 | Cubierta de Lámina tipo Galvanium Standing seam cal 24. En color blanco. Se adjunta ficha técnica. Incluye canaleta galvanizada 2"x6"x1/16" y canaleta galvanizada 2"x4"x1/16" @2.08m Aplicar anticorrosivo tipo SURFACE TOLERANT EPOXY MASTIC V160, seguido de ALIPHATIC ACRYLIC URETHANE SEMI-GLOSS V510 de Benjamin Moore o similar. | M2 | 28.141 | 0 | 0
6.13.2.14 | Canal de aguas lluvias de lámina metálica lisa cal 22, Aplicar anticorrosivo tipo SURFACE TOLERANT EPOXY MASTIC V160, seguido de ALIPHATIC ACRYLIC URETHANE SEMI-GLOSS V510 de Benjamin Moore o similar. | ML | 6.25 | 0 | 0
6.13.2.15 | PTW-02 Pintura: Seapearl - Línea: Ultra Spec Ext N455 . Benjamin Moore (Aplicar 2 manos de pintura). Código: OC-19 Acabado: Low lustre Incluye una mano de primer Ultra Spec - 608. Color blanco. Nota: Se aplica a todo el exterior del edificio. | M2 | 97.3152 | 0 | 0
6.13.2.16 | PTW-03 Pintura: Shoreline - Línea: Ultra Spec Scuff-X . Benjamin Moore (Aplicar 2 manos de pintura). Código: 1471 Acabado: Eggshell Incluye una mano de primer Ultra Spec 500 - N534. Color blanco. Nota: Se aplica a todas las paredes internas. | M2 | 97.3152 | 0 | 0
6.13.2.17 | PM-3 Puerta doble metálica de 1.80x2.20m, de alto trafico cal 18, UL 180 CECO DEOOR, contramarco cal 16 UL 180 CECO DOOR, Con pintura acabado final laca alquidica nitrocelulosa para un acabado industrial, color gris. Incluye bisagras Mckinney-Heavy Weight, Llavin para embutir grado 1-Sargen, brazo hidraulico para trafico pesado Serie 7500-Norton. Sello perimetral-Pemko, Topes de piso de acero inox, Placa de pateo de acero inox, guarda polvos tipo escobilla, rejilla de ventilación 0.30x0.60m y demas accesorios. | UND | 1 | 0 | 0
6.13.2.18 | PI-08 Piso con acabado de concreto pulido | M2 | 27.9 | 0 | 0
Sub-total......... |  |  |  |  | 0
VII | Tabla Yeso
7.1 | Paredes
7.1.1 | TY-1 Pared de doble estructura, lámina a una cara (por lado) tipo securock de 1/2", Stud 2 1/2" cal. 25 galvanizado @16"(por lado) y track superior, intermedio e inferior de 2 1/2" cal 25 galvanizado (por lado). Incluye fibra R-11 (por lado). | M2 | 318.6 | 0 | 0
7.1.2 | TY-2 Pared de tabla yeso con lámina ligera de 1/2" en ambas caras, track superior, intermedio e inferior de 3 5/8", cal. 25 y stud 3 5/8", cal. 25, @16". Incluye fibra R-11. | M2 | 979.71 | 0 | 0
7.1.3 | TY-3 Pared de tabla yeso con lámina tipo mouldtough de 1/2" en ambas caras, track superior, intermedio e inferior de 3 5/8" cal. 25 y stud 3 5/8" cal 25 galvanizado @16", incluye fibra de vidrio R-11. | M2 | 19.69 | 0 | 0
7.1.4 | TY-4 Pared con lámina tipo durock de 1/2" en cara exterior (no se incluye estructura) | M2 | 296.9 | 0 | 0
7.1.5 | TY-5 Pared de tabla yeso con lámina ligera de 1/2" en una cara , track superior, intermedio e inferior de 3 5/8", cal. 25 y stud 3 5/8" cal 25 galvanizado @16". Incluye fibra R-11. | M2 | 387.4 | 0 | 0
7.1.6 | TY-6 Pared de tabla yeso con lámina ligera de 1/2" en una cara y lámina tipo mouldtough de 1/2" en otra cara, track superior, intermedio e inferior de 3 5/8", cal. 25 y stud 3 5/8" cal 25 galvanizado @16". Incluye fibra R-11. | M2 | 18.38 | 0 | 0
7.1.7 | TY-7 Pared de tabla yeso con lámina tipo mouldtough de 1/2" en una cara, track superior, intermedio e inferior de 3 5/8", cal. 25 y stud 3 5/8" cal 25 galvanizado @16". Incluye fibra R-11. | M2 | 485.22 | 0 | 0
7.1.8 | TY-8 Pared con lámina tipo durock de 1/2" en ambas caras, track superior, intermedio e inferior de 3 5/8", cal. 25 y stud 3 5/8" cal 25 galvanizado @16". Incluye fibra R-11. | M2 | 16.47 | 0 | 0
7.2 | Fascias
7.2.1 | F-1 Fascia tabla yeso de 1 lámina ligera de 1/2" Altura: 1.45m. Ver detalle en planos | M2 | 142.18 | 0 | 0
7.2.2 | F-2 Fascia tabla yeso de 1 lámina ligera de 1/2" Altura: 1.80m. Ver detalle en planos | M2 | 480.37 | 0 | 0
7.2.3 | F-3 Fascia tabla yeso de 1 lámina ligera de 1/2" Altura: 1.00m. Ver detalle en planos | M2 | 65.075 | 0 | 0
7.2.4 | F-4 Fascia tabla yeso de 1 lámina ligera de 1/2" Altura: 0.70m. Ver detalle en planos | M2 | 416.12 | 0 | 0
7.2.5 | F-5 Fascia de 1 lámina de securock de 1/2" Altura: 0.70m. Ver detalle en planos | M2 | 240.97 | 0 | 0
7.2.6 | F-6 Fascia de 1 lámina de securock de 1/2" Altura: 0.57m. Ver detalle en planos | M2 | 111.05 | 0 | 0
7.2.7 | F-7 Fascia tabla yeso de 1 lámina ligera de 1/2" Altura: 0.57m. Ver detalle en planos | M2 | 140.07 | 0 | 0
7.2.8 | FE-1 Fascia especial de tabla yeso de 1 lámina ligera de 1/2" Ver detalle en plano AQ-2.07 | M2 | 183.26 | 0 | 0
7.2.9 | FE-2 Fascia especial de 1 lámina ligera de tabla yeso de 1/2" y 1 lámina de securock en área de enchape. Ver detalle en plano AQ-2.08 | M2 | 142.44 | 0 | 0
7.2.10 | FE-3 Fascia especial de tabla yeso de 1 lámina ligera de 1/2" Ver detalle en plano AQ-2.07 | M2 | 112.88 | 0 | 0
7.2.11 | FE-4 Fascia especial de tabla yeso de 1 lámina ligera de 1/2" Ver detalle en plano AQ-2.09 | M2 | 137.47 | 0 | 0
SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
GRAN TOTAL LOTE 2 |  |  |  |  | 0
NOTAS:
1. Este es un formato de cantidades base. Es responsabilidad de los licitantes el cálculo de las cantidades correctas de todas las obras que conforman el proyecto.
2. Cualquier obra indicada en los planos que no se encuentre en este formato de cantidades deberá ser notificado al diseñador e incluirse en el renglón de ""OTROS"".
3. El calculo estructural de cada uno de los elementos y perfiles debera ser revisado por el Contratista y presentar las observaciones del caso con el Supervisor de la obra.
4. Es responsabilidad del contratista la elaboracion de los planos taller, antes de la ejecucion de la obra.
Incluir Logo de su empresa en esta área

## Lote 3
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE OBRA
“Construcción de Obras Físicas para la Transformación del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, Roatán Islas de la Bahía, Paquete 1”
Incluir el nombre completo de su empresa en esta área
Fecha
Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. (LEMPIRAS) | TOTAL (LEMPIRAS)
Lote 3 Suministro e instalación de cielos falsos, con su respectivos accesorios y acabados (incluye cielos inclinados y cielos planos)
6.12.3 | Cielo Falso
6.12.3.1 | CTY-1 Cielo de Tabla Yeso en Baños Lámina mouldtough de 1/2", coldrolled galvanizado cal.16, clip detrich, alambre galvanizado cal 10 y furring channel cal 25. Se debe inlcuir reborde J en todos los perimetros | M2 | 322.0646 |  | 0
6.12.3.2 | CTY-2 Cielo de Tabla Yeso general Lámina ligera de 1/2", coldrolled galvanizado cal.16, clip detrich, alambre galvanizado cal 10 y furring channel cal 25. Se debe incluir reborde J en todos los perimetros | M2 | 600.95 |  | 0
6.12.3.3 | CTY-3 Cielo falso de lámina acústica tipo USG Mars High-NRC Logix, de 2'x2'x3/4", con sistema de suspensión, riel USG Fineline DXF. Se debe incluir reborde J en todos los perimetro | M2 | 320.1493 |  | 0
6.12.3.4 | CTY-4 Cielo de Securock en Aleros Cielo falso de lámina securock de 1/2", coldrolled galvanizado cal.16, clip detrich, alambre galvanizado cal 10 y furring channel cal 25. Se debe inlcuir reborde J en todos los perimetros | M2 | 244.8599 |  | 0
6.12.3.5 | DCM-1 Cielo Falso de lámina acústica con sistema de suspensión de 30"x48", tipo madera Techstyle Wood, color Oakwood 1568. Cross Tee USG Fineline 1/8" DXFF, remate FT4 y Smart Fit Yoke IMPERIAL 4" (riel de luminaria). El color de la estructura es Silver Gray. Dimensiones de Isla: 2.51m x 5.54m. | M2 | 27.8108 |  | 0
6.12.3.6 | DCM-2 Cielo Falso de lámina acústica con sistema de suspensión de 30"x48", tipo madera Techstyle Wood, color Oakwood 1568. Cross Tee USG Fineline 1/8" DXFF, remate FT4 y Smart Fit Yoke IMPERIAL 4" (riel de luminaria). El color de la estructura es Silver Gray. Dimensiones de Isla: 2.51m x 4.00m. | M2 | 90.8656 |  | 0
6.12.3.7 | DCM-3 Cielo Falso de lámina acústica con sistema de suspensión de 30"x96", y 30"x30", tipo madera Techstyle Wood, color Oakwood 1568. Cross Tee USG Fineline 1/8" DXFF, remate FT4 y Smart Fit Yoke IMPERIAL 4" (riel de luminaria). El color de la estructura es Silver Gray. Dimensiones de Isla: 2.35m x 13.01m. | M2 | 57.5515 |  | 0
6.12.3.8 | DCM-4 Cielo Falso de lámina acústica con sistema de suspensión de 30"x96", tipo madera Techstyle Wood, color Oakwood 1568. Cross Tee USG Fineline 1/8" DXFF, remate FT4 y Smart Fit Yoke IMPERIAL 4" (riel de luminaria). El color de la estructura es Silver Gray. Dimensiones de Isla: 2.35m x 14.69m. | M2 | 34.5215 |  | 0
6.12.3.9 | DCM-5 Cielo Falso de lámina acústica con sistema de suspensión de 30"x96", tipo madera Techstyle Wood, color Oakwood 1568. Cross Tee USG Fineline 1/8" DXFF, remate FT4 y Smart Fit Yoke IMPERIAL 4" (riel de luminaria). El color de la estructura es Silver Gray. Dimensiones de Isla: 3.99m x 12.25m. | M2 | 293.265 |  | 0
6.12.3.10 | DCM-6 Cielo Falso de lámina acústica con sistema de suspensión de 30"x96", tipo madera Techstyle Wood, color Oakwood 1568. Cross Tee USG Fineline 1/8" DXFF, remate FT4 y Smart Fit Yoke IMPERIAL 4" (riel de luminaria). El color de la estructura es Silver Gray. Dimensiones de Isla: 3.18m x 9.81m. | M2 | 93.4403 |  | 0
6.12.3.11 | DCM-7 Cielo Falso de lámina acústica con sistema de suspensión de 30"x96", tipo madera Techstyle Wood, color Oakwood 1568. Cross Tee USG Fineline 1/8" DXFF, remate FT4 y Smart Fit Yoke IMPERIAL 4" (riel de luminaria). El color de la estructura es Silver Gray. Dimensiones de Isla: 3.18m x 4.87m. | M2 | 30.3401 |  | 0
6.12.3.12 | DCM-8 Cielo Falso de lámina acústica con sistema de suspensión de 30"x96", tipo madera Techstyle Wood, color Oakwood 1568. Cross Tee USG Fineline 1/8" DXFF, remate FT4 y Smart Fit Yoke IMPERIAL 4" (riel de luminaria). El color de la estructura es Silver Gray. Dimensiones de Isla: 3.18m x 12.19m. | M2 | 113.9156 |  | 0
6.12.3.13 | DCM-9 Cielo Falso de lámina acústica con sistema de suspensión de 30"x96", y 30"x48", tipo madera Techstyle Wood, color Oakwood 1568. Cross Tee USG Fineline 1/8" DXFF, remate FT4 y Smart Fit Yoke IMPERIAL 4" (riel de luminaria). El color de la estructura es Silver Gray. Dimensiones de Isla: 2.35m x 13.01m. | M2 | 38.735 |  | 0
6.12.3.14 | DCM-10 Cielo Falso de lámina acústica con sistema de suspensión de 30"x96", y 30"x48", tipo madera Techstyle Wood, color Oakwood 1568. Cross Tee USG Fineline 1/8" DXFF, remate FT4 y Smart Fit Yoke IMPERIAL 4" (riel de luminaria). El color de la estructura es Silver Gray. Dimensiones de Isla: 3.99m x 6.13m. Debe seguir la pendiente de 10% | M2 | 142.8134 |  | 0
6.12.3.15 | DCM-11 Cielo Falso de lámina acústica con sistema de suspensión de 30"x96", y 30"x48", tipo madera Techstyle Wood, color Oakwood 1568. Cross Tee USG Fineline 1/8" DXFF, remate FT4 y Smart Fit Yoke IMPERIAL 4" (riel de luminaria). El color de la estructura es Silver Gray. Dimensiones de Isla: 3.99m x 8.35m. Debe seguir la pendiente de 10% | M2 | 63.951 |  | 0
6.12.3.16 | DCM-12 Cielo Falso de lámina acústica con sistema de suspensión de 30"x96", y 30"x48", tipo madera Techstyle Wood, color Oakwood 1568. Cross Tee USG Fineline 1/8" DXFF, remate FT4 y Smart Fit Yoke IMPERIAL 4" (riel de luminaria). El color de la estructura es Silver Gray. Dimensiones de Isla: 3.99m x 8.89m. Debe seguir la pendiente de 10% | M2 | 68.7567 |  | 0
6.12.3.17 | DCM-13 Cielo Falso de lámina acústica con sistema de suspensión de 30"x96", y 30"x48", tipo madera Techstyle Wood, color Oakwood 1568. Cross Tee USG Fineline 1/8" DXFF, remate FT4 y Smart Fit Yoke IMPERIAL 4" (riel de luminaria). El color de la estructura es Silver Gray. Dimensiones de Isla: 3.99m x 9.10m. Debe seguir la pendiente de 10% Ver detalle en plano. | M2 | 71.5989 |  | 0
6.12.3.18 | DCM-14 Cielo Falso de lámina acústica con sistema de suspensión de 30"x96", y 30"x48", tipo madera Techstyle Wood, color Oakwood 1568. Cross Tee USG Fineline 1/8" DXFF, remate FT4 y Smart Fit Yoke IMPERIAL 4" (riel de luminaria). El color de la estructura es Silver Gray. Dimensiones de Isla: 3.99m x 18.04m. Debe seguir la pendiente de 10% | M2 | 141.2193 |  | 0
6.12.3.19 | DCM-15 Cielo Falso de lámina acústica con sistema de suspensión de 30"x96", y 30"x48", tipo madera Techstyle Wood, color Oakwood 1568. Cross Tee USG Fineline 1/8" DXFF, remate FT4 y Smart Fit Yoke IMPERIAL 4" (riel de luminaria). El color de la estructura es Silver Gray. Dimensiones de Isla: 3.99m x 18.61m. Debe seguir la pendiente de 10% | M2 | 146.8099 |  | 0
6.12.3.20 | DCM-16 Cielo Falso de lámina acústica con sistema de suspensión de 30"x96", y 30"x48", tipo madera Techstyle Wood, color Oakwood 1568. Cross Tee USG Fineline 1/8" DXFF, remate FT4 y Smart Fit Yoke IMPERIAL 4" (riel de luminaria). El color de la estructura es Silver Gray. Dimensiones de Isla: 3.99m x 18.83m. Debe seguir la pendiente de 10% | M2 | 149.6642 |  | 0
6.12.3.21 | DCB-1 Cielo Falso de bafles acústicos Hunter Douglas - Sola Felt Baffles de 3/8", con sistema de suspensión riel de anclaje 3-70-014, cables de anclaje de acero inoxidable, patron de colores Hourglass. El color de la estructura es Silver Gray. Dimensiones de Isla: 2.24m x 8.04m. | M2 | 195.6515 |  | 0
6.12.3.22 | DCB-2 Cielo Falso de bafles acústicos Hunter Douglas - Sola Felt Baffles de 3/8", con sistema de suspensión riel de anclaje 3-70-014, cables de anclaje de acero inoxidable, patron de colores Hourglass. El color de la estructura es Silver Gray. Dimensiones de Isla: 2.24m x 3.78m. Ver detalle en plano. | M2 | 7.9843 |  | 0
6.12.3.23 | DCB-3 Cielo Falso de bafles acústicos con sistema de suspensión recomendado por proveedor. Acabado tipo madera. El color de la estructura es Silver Gray. Dimensiones de Isla: 15.12m x 37.50m. | M2 | 567 |  | 0
6.12.3.24 | DGB-1 Cielo Falso panel de rejilla de bambú WS20-3038, con sistema de suspensión, refuerzo trasnversal y longitudinal con tubo de 2"x4" CH16, refuerzos verticales anclados a estructura de techo con tubo de 2"x2" CH16, cable tensor de acero. Acabado tipo madera. El color de la estructura es negro. Dimensiones de Isla: 3.20m x 8.70m. Debe seguir la pendiente de 10% | M2 | 957 |  | 0
6.12.3.25 | DGB-2 Cielo Falso panel de rejilla de bambú WS20-3038, con sistema de suspensión, refuerzo trasnversal y longitudinal con tubo de 2"x4" CH16, refuerzos verticales anclados a estructura de techo con tubo de 2"x2" CH16, cable tensor de acero. Acabado tipo madera. El color de la estructura es negro. Dimensiones de Isla: 3.20m x 8.70m. | M2 | 417.6 |  | 0
6.12.3.26 | DGB-3 Cielo Falso panel de rejilla de bambú WS20-3038, con sistema de suspensión, refuerzo trasnversal y longitudinal con tubo de 2"x4" CH16, refuerzos verticales anclados a estructura de techo con tubo de 2"x2" CH16, cable tensor de acero. Acabado tipo madera. El color de la estructura es negro. Dimensiones de Isla: 3.20m x 2.90m. | M2 | 9.28 |  | 0
SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
7.4 | Cajillo de Tabla Yeso
7.4.1 | CJ-01 Cajillo de lámina de tabla yeso mouldthough de 1/2", coldrolled galvanizado cal.16, clip detrich, alambre galvanizado cal 10 y furring channel cal 25. | ML | 61.8
7.4.2 | CJ-02 Cajillo de lámina de tabla yeso ligera de 1/2" en perimetro de columnas, coldrolled galvanizado cal.16, clip detrich, alambre galvanizado cal 10 y furring channel cal 25. | ML | 15.05
7.4.3 | CJ-03 Cajillo de lámina de tabla yeso ligera de 1/2", coldrolled galvanizado cal.16, clip detrich, alambre galvanizado cal 10 y furring channel cal 25. Stud de 2 1/2" @16" y track de 2 1/2". | ML | 45.85
7.4.4 | CJ-04 Cajillo de lámina de tabla yeso ligera de 1/2" en sala de espera, coldrolled galvanizado cal.16, clip detrich, alambre galvanizado cal 10 y furring channel cal 25. Stud de 2 1/2" @16". | ML | 90
7.4.5 | CJ-05 Cajillo de lámina de tabla yeso ligera de 1/2" en pared coral, coldrolled galvanizado cal.16, clip detrich, alambre galvanizado cal 10 y furring channel cal 25. Stud de 2 1/2" @16" y track de 2 1/2". | ML | 19.4
7.4.6 | CJ-06 Cajillo de lámina de tabla yeso ligera de 1/2" bajo viga canal, coldrolled galvanizado cal.16, clip detrich, alambre galvanizado cal 10 y furring channel cal 25. Stud de 2 1/2" @16" y track de 2 1/2". | ML | 58.2
SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
GRAN TOTAL LOTE 3 |  |  |  |  | 0
NOTAS:
1. Este es un formato de cantidades base. Es responsabilidad de los licitantes el cálculo de las cantidades correctas de todas las obras que conforman el proyecto.
2. Cualquier obra indicada en los planos que no se encuentre en este formato de cantidades deberá ser notificado al diseñador e incluirse en el renglón de ""OTROS"".
3. El calculo estructural de cada uno de los elementos y perfiles debera ser revisado por el Contratista y presentar las observaciones del caso con el Supervisor de la obra.
4. Es responsabilidad del contratista la elaboracion de los planos taller, antes de la ejecucion de la obra.
Incluir Logo de su empresa en esta área

## Lote 4
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE OBRA
“Construcción de Obras Físicas para la Transformación del Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, Roatán Islas de la Bahía, Paquete 1”
Incluir el nombre completo de su empresa en esta área
Fecha
Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. (LEMPIRAS) | TOTAL (LEMPIRAS)
Lote 4 Suministro y aplicación de pintura en paredes y estructuras.
6.12.5 | Pintura
6.12.5.1 | PTW-01 Pintura: Graphite - Línea: Ultra Spec Scuff-X . Benjamin Moore (Aplicar 2 manos de pintura). Código: 1603 Acabado: Eggshell Incluye una mano de primer Ultra Spec 500 - N534. Color blanco. Nota: Se aplica en fascias de fachadas de Locales, Duty Free y Oficinas. | M2 | 227.86 |  | 0
6.12.5.2 | PTW-02 Pintura: Seapearl - Línea: Ultra Spec Ext N455 . Benjamin Moore (Aplicar 2 manos de pintura). Código: OC-19 Acabado: Low lustre Incluye una mano de primer Ultra Spec - 608. Color blanco. Nota: Se aplica a todo el exterior del edificio. | M2 | 3663.22 |  | 0
6.12.5.3 | PTW-03 Pintura: Shoreline - Línea: Ultra Spec Scuff-X . Benjamin Moore (Aplicar 2 manos de pintura). Código: 1471 Acabado: Eggshell Incluye una mano de primer Ultra Spec 500 - N534. Color blanco. Nota: Se aplica a todas las paredes internas. | M2 | 4324.14 |  | 0
6.12.5.4 | PTW-04 OPCIÓN 1= Pintura: Silver Chain - Línea: Ultra Spec HP . Benjamin Moore (Aplicar 2 manos de pintura). Código: 1472 Acabado: Eggshell Incluye una mano de primer Ultra Spec 500 - N534. Color blanco. OPCIÓN 2= Pintura: Gray Huskie - Línea: Ultra Spec HP . Benjamin Moore (Aplicar 2 manos de pintura). Código: 1473 Acabado: Eggshell Incluye una mano de primer Ultra Spec 500 - N534. Color blanco Nota: Se aplica a toda la estructura vista del interior. Para la selección de color se deberá someter a muestra por tema de iluminación | M2 | 6949.46 |  | 0
6.12.5.5 | PTW-05 Pintura: PVA Primer Finish 100-11 - Coronado -. Benjamin Moore Sellador con acabado final blanco. (Aplicar 2 manos para cielos de tabla yeso ligera) (Aplicar 3 manos para cielos de tabla yeso mouldtough o lámina verde) Nota: Se aplica a todos los cielos de tabla yeso. | M2 | 1556.84 |  | 0
SUB TOTAL |  |  |  |  | 0
GRAN TOTAL LOTE 4 |  |  |  |  | 0
NOTAS:
1. Este es un formato de cantidades base. Es responsabilidad de los licitantes el cálculo de las cantidades correctas de todas las obras que conforman el proyecto.
2. Cualquier obra indicada en los planos que no se encuentre en este formato de cantidades deberá ser notificado al diseñador e incluirse en el renglón de ""OTROS"".
3. El calculo estructural de cada uno de los elementos y perfiles debera ser revisado por el Contratista y presentar las observaciones del caso con el Supervisor de la obra.
4. Es responsabilidad del contratista la elaboracion de los planos taller, antes de la ejecucion de la obra.
Incluir Logo de su empresa en esta área